УТВЕРЖДАЮ

Директор ОО: /В.В.Скукин/

«25» мая 2016г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ    № 19

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Муравлевской средней общеобразовательной школы Урицкого района Орловской области

- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта  здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Муравлевская средняя общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области

1.2. Адрес объекта _303922, Орловская область, Урицкий район, с.Муравлево, м-он Школьный, д.5.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1333,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15070 кв.м

1.4. Год постройки здания ___1991г___, последнего капитального ремонта _не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __нет., капитального _нет_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Муравлевская средняя общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области (МБОУ Муравлевская СОШ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 303922, Орловская область, Урицкий район, с.Муравлево, м-он Школьный, д.5.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование)  Отдел образования  администрации Урицкого района Орловской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, д.9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование_

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 108 учащихся

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - рейсовый автобус «Нарышкино - Муравлево» до остановки «Муравлево», далее 200 м. по территории села до здания школы ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  -   нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   200   м

3.2.2 время движения (пешком)    5   мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: -

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов:

«А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются

на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(О,С, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, С, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВДН |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВДН |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (О, С, Г, У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.4.1. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности услуг для инвалидов:

| № п \п | Наличие специальных условий для получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами | Состояние доступности (наличие /отсутствие) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует |
| 2. | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | отсутствует |
| 3. | Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | отсутствует |
| 4. | Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: |  |
|  | адаптация официального сайта образовательной организации в сети "Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб- контента и веб-сервисов (WCAG) | отсутствует |
|  | размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля) | отсутствует |
|  | присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь | отсутствует |
|  | обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов | отсутствует |
|  | обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающему местом для размещения собаки- поводыря в часы обучения самого учащегося | отсутствует |
| 5. | Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: |  |
|  | дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения) | отсутствует |
|  | обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации | отсутствует |
|  | обеспечение получения информации с использованием русского жестового языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода) |  |
|  | наличие в организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для слабослышащих учащихся (имеющих частичную потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и позднооглохших учащихся (оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную речь), двух отделений: отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха | отсутствует |
| 66. | Для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: |  |
|  | обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений) | отсутствует |
| 77. | Для учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи: |  |
|  | Наличие в организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи, двух отделений: отделение - для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой степени (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), а также учащихся, имеющих общее недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием; отделение - для учащихся с тяжелой формой заикания при нормальном развитии речи | отсутствует |
|  | комплектование в составе 1 и 2 отделений классов (групп) учащихся, имеющих однотипные формы речевой патологии, с обязательным учетом уровня их речевого развития. | отсутствует |
| 88. | Для учащихся с умственной отсталостью: |  |
|  | Наличие в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для учащихся с умственной отсталостью, классов (групп) для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. | отсутствует |
| 99. | Создание в организации условий для лечебно- восстановительной работы, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из расчета по одной штатной единице: |  |
|  | учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6- 12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует |
|  | учителя-логопеда на каждые 6-12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует |
|  | педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует |
|  | тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1-6 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. | отсутствует |
| 110. | Количество специалистов, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования | 11 чел. |

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ________________________

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Нуждается(капитальный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Нуждается (капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Нуждается(капитальный) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Нуждается(капитальный) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Нуждается(капитальный) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Нуждается(капитальный) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Нуждается(капитальный) |
| 8 | Все зоны и участки | Нуждается(капитальный) |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ     не установлено

в рамках исполнения ______________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ___________________________________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________нет_____________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации сайт Муравлёвской школы

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии  от «____» ____________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОО: _________/В.В.Скукин/

«____» ____________ 20___г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта  здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Муравлевской средней общеобразовательной школы Урицкого района Орловской области

1.2. Адрес объекта _303922, Орловская область, Урицкий район, с.Муравлево, м-он Школьный, д.5.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1333,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15070 кв.м

1.4. Год постройки здания 1991 г, последнего капитального ремонта _не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет., капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Муравлевская средняя общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области (МБОУ Муравлевская СОШ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _303922, Орловская область, Урицкий район, с.Муравлево, м-он Школьный, д.5.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование)  Отдел образования  администрации Урицкого района Орловской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, д.9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование

2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 108 обучающихся

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -   нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - рейсовый автобус «Нарышкино - Муравлево» до остановки «Муравлево», далее 200 м. по территории села до здания школы ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  -   нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   200   м

3.2.2 время движения (пешком)    5   мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Нуждается(капитальный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Нуждается (капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Нуждается(капитальный) |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Нуждается(капитальный) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Нуждается(капитальный) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Нуждается(капитальный) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Нуждается(капитальный) |
| 8. | Все зоны и участки | Нуждается(капитальный) |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано ______________

Директор                             Скукин В.В., 8(48647)2-37-88

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОО: _________/В.В.Скукин/

«____» ____________ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ __________

| _________________________ Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации | «____» ________ 20___ г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта  здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Муравлевская средняя общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области

1.2. Адрес объекта 303922, Орловская область, Урицкий район, с.Муравлево, м-он Школьный, д.5.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1333,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15070 кв.м

1.4. Год постройки здания 1991 г, последнего капитального ремонта _не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __нет., капитального _нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Муравлевская средняя общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области (МБОУ Муравлевская СОШ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _303922, Орловская область, Урицкий район, с.Муравлево, м-он Школьный, д.5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _______образовательные услуги_____________________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - рейсовый автобус «Нарышкино - Муравлево» до остановки «Муравлево», далее 200 м. по территории села до здания школы ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  -   нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   200   м

3.2.2 время движения (пешком)    5   мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(О,С, Г, У) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, С, Г, У) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВДН |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВДН |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (О, С, Г, У) |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ______________________

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Нуждается |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения  плана_____________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ___________________ДЧВ________________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступностиДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

__________________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на __________ л.

2. Входа (входов) в здание						на __________ л.

3. Путей движения в здании					на __________ л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на __________ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на __________ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на __________ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы _____________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)				(Подпись)

Члены рабочей группы:

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			       (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			        (Подпись)

В том числе:

Урицкое местное отделение Всероссийского общества слепых

Представитель общественной организации  инвалидов ___________________/    Зиныч Е.А./

(Должность, Ф.И.О.)                                                   (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			     (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			      (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________