Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 19 «25» мая 2016г.

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ Муравлевская СОШ

303922, Орловская область, Урицкий район, с. Муравлево, м-он Школьный, д.5

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДУ |  |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП |

Комментарий к заключению: Территории, прилегающей к зданию доступно условно

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 19 от «25» мая 2016г.

Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ Муравлевская СОШ

303922, Орловская область, Урицкий район, с. Муравлево, м-он Школьный, д.5

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДУ |  |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП |

Комментарий к заключению: вход в здание доступен полностью всем

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 19 «25» мая 2016г.

Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ Муравлевская СОШ

303922, Орловская область, Урицкий район, с. Муравлево, м-он Школьный, д.5

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И |  |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП |

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания доступен частично избирательно (К,О,Г,У)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 19 «25» мая 2016г.

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ Муравлевская СОШ

303922, Орловская область, Урицкий район, с. Муравлево, м-он Школьный, д.5

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ВНД |  |  |  |

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 19 «25» мая 2016г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБОУ Муравлевская СОШ

303922, Орловская область, Урицкий район, с. Муравлево, м-он Школьный, д.5

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Место приложения труда | ВНД |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 19 «25» мая 2016г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МБОУ Муравлевская СОШ

303922, Орловская область, Урицкий район, с. Муравлево, м-он Школьный, д.5

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | ВНД |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 19 «25» мая 2016г.

Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ Муравлевская СОШ

303922, Орловская область, Урицкий район, с. Муравлево, м-он Школьный, д.5

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И |  |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно частично избирательно (У,О, С, Г)

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 19 «25» мая 2016г.

.

Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ Муравлевская СОШ

303922, Орловская область, Урицкий район, с. Муравлево, м-он Школьный, д.5

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение А.5

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг 
для инвалидов и других МГН на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Муравлевской средней общеобразовательной школы Урицкого района Орловской области.

303922, Орловская область, Урицкий район, с. Муравлево, м-он Школьный, д.5

| №№ п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *** | Финансирование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Вид** работ |  | Объем, тыс.руб. | Источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муравлевская средняя общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области. | 303922, Орловская область, Урицкий район, с. Муравлево, м-он Школьный, д.5 | 1 |  | ППСД – подготовка проектно-сметной документации | ДП-В |  | Местный бюджет | Руководитель ОУ Скукин В.В. |  |

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: 	 ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)